大东纸业消防室网络接入招标公告
1．项目内容及要求：
	序号
	项目内容
	项目要求
	备注

	1
	室外光纤敷设
	6芯单模光纤，2端SC端口尾纤熔接。
	长度约260米（现场测量，实做实算）

	2
	室外电话线敷设
	需6路电话，大对数电缆接入，敷设方式同光纤，跳线架接入。
	长度约260米
（现场测量，实做实算）

	3
	室内机柜
	2端光电转换器，接入24口交换机，光纤对接法兰。
	

	4
	室内布置
	1个信息点。1网络信息端口，1电话接入端口。
	

	品牌要求：
	指定图腾6U标准机柜（配6位PDU），TP-LINK千M交换机，TP-LINK千M单模单纤收发器。其余材料设备品牌不限，符合国标即可。


2．敷设方式：根据现场环境设计（如地下管道、架空或直埋），需符合通信线路施工规范。
3．投标方式：线下投标。采用资格预审方法，即有意投标单位需在9月4日15:00前将营业执照，法定代表人资格证明书、法人授权委托书等文件资料加盖公章，邮寄或发送给联系人进行资格预审，超过下午15:00不再受理。
4．评标方式：最低价中标，含税13%。
5. 投标时间：暂定9月9日下午14:00

6. 开标地点：大东办公楼二楼招投标中心
7．联系人：蒋雯   电话：13852945883  

邮寄地址：镇江新区大港东方路8号镇江大东纸业有限公司
镇江大东纸业有限公司

2025.8.29
