镇江大东纸业有限公司电力采购招标文件


镇江大东纸业有限公司

2026年度电力采购项目招标文件

镇江大东纸业有限公司（以下称“招标方”）现就2026年度电力采购项目公开招标选定合作方，欢迎符合资质要求的售电企业参与投标。

    1、项目概况
1.1项目名称：2026年度电力采购 ；

1.2报名时间：凡有意参加投标者，请于2025年12月1日16:00时至12月7日16:00（周六日正常上班）报名并获取招标文件，过期不予受理；

1.3开标时间：2025年12月8日上午 9:00时（北京时间）；

1.4评标地点：镇江大东纸业有限公司办公楼二楼招标中心；

    2、项目内容
2.1招标内容 

招标方现有用电户号：3201000228930，电压等级为10千伏；本次预计采购电量为4500万千瓦时，采购周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

2.2技术要求

投标方需全额承担本项目年度电量产生的所有偏差考核费用，并在投标文件中明确注明该承诺。

2.3供电质量要求

2.3.1电压偏差：符合《电能质量 供电电压偏差》（GB/T 12325-2022）标准及镇江供电公司《配电网供电质量管控规范》要求，10kV及以下电压等级偏差不超过±7%；

2.3.2 频率偏差：符合《电能质量 电力系统频率偏差》（GB/T 15945-2022）标准，结合镇江电网运行实际，频率偏差不超过±0.2Hz；

2.3.3 供电连续性：年供电可靠率不低于99.98%，非不可抗力因素导致的停电时长单次不超过30分钟，年度累计不超过8小时；

2.3.4电能谐波：符合《电能质量 公用电网谐波》（GB/T 14549-1993）标准，结合镇江电网谐波管控要求，总谐波畸变率不超过4%，各次谐波含量不超过对应标准限值的80%。

3、投标方资质要求
投标方须同时满足以下所有资质条件，并在投标文件中提供相应证明材料，否则视为无效投标：

3.1具备中华人民共和国境内合法的生产或经营资质，提供有效营业执照复印件（加盖公章）；

3.2近2年内无电力交易市场失信记录，未被列入失信被执行人名单、重大违法案件当事人名单，需提供“信用中国”官网查询截图（加盖公章）并经招标方核查；

    3.3已在江苏省电力交易中心完成注册并生效，且无被江苏省电力交易中心通报处罚记录及合同毁约情况，提供相关注册证明文件及无违规承诺函（加盖公章）并经招标方核查；

3.4注册资金、实缴资本均不低于人民币6000万元，提供国家企业信用信息公示系统查询截图（加盖公章，截图需清晰展示注册资金及实缴资本信息）；

3.5经营状况稳定，提供近2年的售电业绩证明（如售电合同关键页复印件、结算凭证等），且年平均售电量不低于4.5亿千瓦时（即招标方年度预计购电量的十倍以上）；

3.6财务状况稳定，提供近2年经第三方审计的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表及审计报告正文，加盖公章）；

3.7投标方须在提交投标文件时一次性缴纳投标保证金30万元（人民币），逾期未足额缴纳视为自动放弃投标资格。投标保证金缴纳信息如下： 

开户银行：中国建设银行镇江新区支行 

账户名称：镇江大东纸业有限公司 

银行账号：32001758836052503373 

未中标方的投标保证金，招标方将在招标结束后7个工作日内按原汇款路径无息全额返还；中标方的投标保证金自动转为履约保证金；

3.7.1履约保证金扣除

《售电协议》签订后，若出现以下情况，招标方将全额扣除履约保证金，若造成招标方生产经营损失的，招标方有权依法追究投标方赔偿责任： 

中标方未按《售电协议》约定履行义务的； 

中标方未能及时解决招标方用电偏差，产生电量偏差考核费用的。 

3.7.2履约保证金返还

履约保证金不计利息，招标方根据中标方具体情况及履约情况予以返还。

    4、报价要求

4.1报价规范

4.1.1本次招标采用固定价格报价方式，投标方只对市场化成交电价进行报价；

    4.1.2其余到户电价组成部分，包括输配电、系统运行、线损、政府性基金及附加、税费等均根据镇江电网当期政策执行。
4.2投标文件的提交及密封要求

4.2.1统一线下提交投标文件，投标方须在投标截止时间前将投标文件及相关资料送达指定地点（详见本文件第4.4条）；

4.2.2投标文件须用密封袋封存，密封袋外包装需用“封条”密封，封条需加盖投标方公章及法人章，并填写密封日期；密封袋封面须清晰注明“2026年度电力采购项目报价文件”“投标方名称、地址、联系方式”等信息；

4.2.3投标方采用邮寄方式提交资料时出现邮件破损、封面信息缺失等导致误拆等情况所产生的后果由投标方自行承担。

4.3 投标文件

密封袋内包括但不限于本次投标所涉及到的以下资料（所有资料均需加盖投标方公章，按以下顺序装订）：

4.3.1营业执照复印件；

4.3.2国家企业信用信息公示系统查询截图、“信用中国”官网查询截图；

4.3.3《江苏电力市场售电公司入市协议》复印件；

4.3.4 江苏省电力交易中心注册备案证明及无违规承诺函；

4.3.5  近2年售电业绩证明（含合同关键页复印件、客户合作清单）、近2年经审计的财务报表；

4.3.6法人授权委托书（若委托代理人提交）、法定代表人及被授权人身份证明复印件。

4.4文件送达及咨询方式

地址：江苏省镇江市大港街道东方路8号镇江大东纸业有限公司

收件人：蒋雯                 电话：13852945883
投标方对本招标文件条款有疑义的，须在评标前咨询相关联系人

招标业务联系人：蒋雯         电话：13852945883
技术咨询联系人：高建锐       电话：15240295589  

5、评审流程

5.1评审组织

本项目由招标方组织成立评审小组，负责投标文件评审及中标方确定工作，评审过程遵循公平、公正、公开原则。

5.1.1投标方须保持通讯畅通，评审小组可能在评审现场电话核实相关信息，若联系无果视为自动放弃投标资格；

5.1.2 评审小组对各投标方的报价及相关信息承担保密义务，不得擅自泄露。

5.2评标办法

5.2.1初步评审：评审小组先对投标方资质、文件完整性等进行审查，仅接受完全满足本招标文件要求的投标方进入报价评审环节；

5.2.2首轮报价评审：在通过初步评审的投标方中，选择报价最低者作为中标候选人；若投标方报价全部高于招标方目标价，所有投标作废标处理，招标方有权视情况重新招标或通过其他方式确定中标单位；

5.2.3多候选人处理：最低价出现2家及以上报价相同且不高于目标价时，进行现场竞价，最低价中标；如再次出现2家及以上报价相同时，具有发电、售电一体化运营能力的投标方优先中标，其次以企业实缴资本高者中标。
    5.3 投标废止

一旦发现投标方存在串通报价、陪标等扰乱招投标工作秩序的行为，经评审小组核实后，该投标方的投标及报价将作废止处理，不再参与本项目的招投标工作。

5.4 无效报价

投标方资质不符合招标方要求的；

投标文件填写不完整、表述不规范、关键信息不明确的；

投标文件互相高度雷同的；
报价不符合技术要求或报价规范的；

投标方未如实提供符合市场价格或自身成本的合理性报价的；

影响招标公正性、合理性的，侵犯招标方和其他投标方正当利益的；

存在其他违反本招标文件要求的情形。

    6、其他事项　　
6.1 投标方应仔细阅读本招标文件全部条款，参与投标即视为完全接受本文件所有内容及要求；

6.2  本次招标解释权归镇江大东纸业有限公司所有。

附件：报价表

       镇江大东纸业有限公司2026年度电力采购项目

                          报价表

	项目名称
	服务时间
	市场化成交电价
	是否愿意承担100%偏差考核（请在下方明确勾选）



	镇江大东纸业有限公司2026年度电力采购项目
	2026年1月1日至2026年12月31日
	         元/kwh
	 □是     □否


注：投标报价按此格式

投标方(盖单位章)：                               

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：                              

日期：     年    月    日  

PAGE  


